Глава 12. применение и Развитие методов позитронной аннигиляционной спектроскопии для Определения размеров нанообъектов в пористых системах, дефектных материалах и наноматериалах

Показано, что одним из эффективных методов определения размеров нанообъектов (вакансий, вакансионных кластеров), свободных объемов пор, полостей, пустот, их концентраций и химического состава в месте аннигиляции в пористых системах и некоторых дефектных материалах и особенно наноматериалах является метод позитронной аннигиляционной спектроскопии (ПАС). Дан краткий обзор экспериментальных исследований нанодефектов в кварце, порошках кварца, пористом кремнии, кремнии и металлах, облученных протонами.

Позитроника, включающая также в свой состав и позитронную аннигиляционную спектроскопию (ПАС) (см., например, [1-43]), позволяет определять как электронную структуру совершенных кристаллов, так и различные несовершенства особо малых размеров в твердых телах и пористых системах, таких как вакансии, вакансионные кластеры и свободные объемы до одного кубического нанометра (нанообъекты пустоты). Она включает в себя в основном три метода: изучение временного распределения аннигиляционных фотонов (ВРАФ), углового распределения аннигиляционных фотонов (УРАФ) и доплеровского уширения аннигиляционной линии с энергией 0,511 МэВ (ДУАЛ) [1-3,14,15].

Ниже рассматриваются методы определения размеров нанообъектов, их концентраций и химического состава среды, окружающей нанообъекты, по экспериментально измеряемым параметрам спектров ВРАФ и УРАФ для позитронов, аннигилирующих в пористых системах и дефектных твердых телах на примере пористого кремния и пластин кремния, облученных протонами, на основе теоретических представлений, развитых в [1-3,13,14].

##### Экспериментальные методы позитронной спектроскопии 
материалов. Теория методов

Методика ПАС основана на изучении особенностей аннигиляции позитронов. Аннигиляции позитронов (e+) в веществе происходит в результате квазисвободных соударений с электронами среды, либо из связанных состояний. В зависимости от свойств среды преобладает тот или иной механизм. При возникновении связанного состояния может образовываться атом позитрония (Ps). Большой интерес для решения многих физико-химических задач представляют наблюдения образования и гибели позитрония.

Позитроний - простейший водородоподобный атом, в котором протон замещен позитроном. Приведенная масса Ps вдвое меньшей водородной и, соответственно, потенциал ионизации также вдвое меньше (6,77 эВ), а боровский радиус вдвое больше (1,06 Å). В зависимости от взаимной ориентации спинов электрона и позитрона существует два основных состояния позитрония:

- триплетный или орто-позитроний (o-Ps) с параллельным направлением спинов, распадающийся на три гамма кванта; время жизни  свободного атома o-Ps равно =1.4·10-7 с; вероятность It образования o-Ps составляет ¾ от суммарной вероятности образования Ps,

- синглетный или пара-позитроний (p-Ps) c антипараллельными спинами, распадающийся на два гамма кванта; время жизни  свободного атома p-Ps с 1.25·10-10 с; вероятность Is образования p-Ps составляет ¼ от суммарной вероятности образования Ps.

Приведенные времена характеризуют вакуумные времена жизни o-Ps и p-Ps. В конденсированной фазе время жизни p-Ps практически не меняется, а время жизни  o-Ps существенно ( ~ в 100 раз) сокращается из-за изменения механизма его аннигиляции. В отличии от вакуума позитрон орто-позитрония аннигилирует в соударениях с молекулярными электронами, имеющими спины, направленные противоположно спину позитрона (pick-off-аннигиляциия), что приводит к существенному ( ~ в 100 раз) сокращению его времени жизни и снимает запрет на 2-аннигиляцию. Время жизни свободных позитронов  для большинства конденсированных сред равно (0,3÷0,5)·10-9 с., а время жизни орто-позитрония зависит от свойств среды и меняется в широком диапазоне - от долей нc (водные растворы) до десятков нc (полимерные материалы).

##### Источники позитронов

Основным каналом получения позитронов являются радиоактивные источники (РИ) позитронов, в которых происходит реакция (-распада [1-3]. Ее схема приведена на рис.1. Атомное ядро ZA испускает позитрон (он обозначается (+) и нейтрино (на схеме (-распада нейтрино обычно не показывается) и превращается в атомное ядро Z-1A другого химического элемента. Причем конечное атомное ядро может оказаться в основном (испускается ) или возбужденном (испускается ) состоянии. Возбуждение атомного ядра снимается путем испускания (-кванта. Наличие таких (-квантов (на рис.1 обозначен (1) играет важную роль в методе измерения времени жизни позитронов в веществе.

Рис.1 Схема (-распада радиоактивного источника позитронов, используемого в методе аннигиляции позитронов

Рис.2. Форма (-спектра радиоактивного источника позитронов

В силу законов (-распада [2] позитроны имеют непрерывное распределение по энергии. Форма спектра позитронов представлена на рис.2 и определяется выражением

,                                                  (1)

где A - нормировочная константа; F(Z,E) - функция Ферми, учитывающая взаимодействие вылетающих из атомного ядра позитронов с самим ядром; Z - заряд атомного ядра; E - кинетическая энергия позитронов; E( - энергия (-распада (верхняя граница (-спектра). Значения величины E( для наиболее часто используемых в методе аннигиляции позитронов радиоактивных источников представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные параметры радиоактивных источников позитронов, используемых в исследовании вещества с помощью позитронной аннигиляции

| РИ | E(, МэВ | % | (, см2/г | Период полураспада |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22Na 64Cu | 0,54 0, 0,65 | 99,94 19 | 41,7 31,2 | 2,6 г. 13 час |

Ослабление пучка позитронов из РИ при прохождении вещества толщиной z происходит по экспоненциальному закону [2]

,                                                         (2)

где ( - массовый коэффициент поглощения позитронов (ослабления позитронного пучка); ( - плотность поглощающего (ослабляющего) вещества; I0 - интенсивность падающего, а I+ - прошедшего излучения. Полуэмпирическая зависимость ( от E( имеет довольно простой вид [2]

.                                                           (3)

Здесь ( в см2/г, а E( в МэВ. Видно, что массовый коэффициент поглощения позитронов из РИ не зависит от вида вещества поглотителя, а определяется только энергией (-распада.

В ряде случаев удобнее пользоваться не выражением (2), а формулой

,                                            (4)

которая определяет длину l поглощения (ослабления) позитронов из РИ в веществе

.                                                        (5)

Используя выражение (5), можно показать (см. табл. 1), что пробег позитронов из радиоактивных источников в большинстве веществ составляет десятки или, в крайнем случае, сотни микрон. Таким образом, наиболее удобными во всех отношениях являются РИ позитронов на основе 22Na и 64Cu.

Кроме РИ с непрерывным энергетическим спектром позитронов начинают использоватся пучки монохроматических позитронов с изменяемой энергией позитронов [1-3]. Энергию позитронов в этих пучках обычно меняют в диапазоне от сотен электронвольт до десятков килоэлектронвольт в зависимости от требований конкретного эксперимента. Ускоренными позитронами облучают исследуемый образец. Так как энергия позитронов мала, то их пробеги в веществе образца составляют единицы или, в крайнем случае, десятки нанометров и, следовательно, регистрация этих позитронов позволяет получать информацию о свойствах очень тонких приповерхностных слоев твердого тела. К сожалению, в России пока отсутствуют установки для получения пучков монохроматических позитронов. Правда, в последнее время в ОИЯИ ( Дубна) ведутся работы по созданию таких пучков.

Экспериментальные измерения параметров аннигиляции

позитронов в среде

Метод ВРАФ

Измерение временных характеристик аннигиляции позитронов в среде лежит в основе одного из наиболее широко распространенных методов наблюдения Ps в среде – временного распределения аннигиляционных фотонов (ВРАФ) [1-3,14]. Основное его достоинство заключается в высокой скорости набора экспериментальной информации и простоте ее анализа. Схема установки приведена на рис.3, а вид экспериментальной установки - на рис.4. Радиоактивный источник 1, обычно Na22 (T½ =2,6 года ) с интенсивностью частиц ~(1-2) МБк., испускает позитроны, которые попадают в исследуемое вещество 2 и аннигилируют в нем. При помощи двух сцинтилляционных детекторов 3, 4 регистрируются гамма – квант с энергией 1.28 МэВ (старт – начало отсчета времени) перехода Na22 ( Ne22 + e+ + (  и один из гамма – квантов с энергией 0,511 МэВ, испущенных при аннигиляции позитрона (стоп-сигнал). (Позитрон и ядерный -квант (1,28 МэВ) испускаются практически одновременно с разницей ( 10 –11 с). Оба детектора генерируют сигналы S1 и S2, которые привязаны во времени к испусканию соответствующих (-квантов. Таким образом регистрация -кванта (1,28 МэВ) служит сигналом попадания позитрона в среду, а -квант (0,51 МэВ) свидетельствует о его гибели. Интервал времени между этими событиями измеряется с помощью системы блоков наносекундной электроники, включающей детекторы нуля во временных каналах, блоки амплитудного анализа, конвертор 5, преобразующий интервал времени в амплитуду сигнала. Спектр ВРАФ регистрируется многоканальным анализатором импульсов 6. Разрешающее время аппаратуры (полная ширина на полувысоте пика мгновенных совпадений от Co60 ) современных установок (фирма «Ortec») составляет (0,2 нсек. Пример спектра времени жизни позитронов в полиметилметакрилате (ПММА) показан на рис.5. Он демонстрирует, что в полимерных материалах позитроны живут очень долго (до 16 нс и более), в то время как время жизни позитронов в кремнии лежит в диапазоне 0,2 - 0,3 нс.

Рис.3. Схема установки для измерения времени жизни позитронов

###### Наблюдаемый спектр является суперпозицией нескольких спектров с различными временами жизни и может быть представлен в виде

,                         (6)

где R(t,t1) - приборная функция установки ВРАФ; n - число компонент в спектре; (i - время жизни позитронов в веществе; Ai - доля позитронов с этим временем жизни. Полуширина (ширина на половине высоты) приборной функции для большинства современных установок лежит в диапазоне 0,2 - 0,3 нс. Обработка спектров на ЭВМ (как правило, пользуются программой PATFIT) позволяет определить времена жизни позитронов в веществе, лежащие в  диапазоне 0,1 - 30 нс,  и  вероятности  различных каналов  аннигиляции  позитронов  (o-Ps, p-Ps, e+ и т.д.).

Рис.4 Вид экспериментального  временного спектрометра Университета технологии (Хельсинки) (Reino Aavikko, Klaus Rytsölä, J. Nissilä, K. Saarinen. Helsinki University of Technology, Laboratory of physics, Finland)

Рис.5. Спектр времени жизни позитронов в ПММА

Метод УРАФ

Метод основан на измерении углового распределения аннигиляционных фотонов (УРАФ) [1-3,13-15]. При аннигиляции электрон-позитронной пары выполняется закон сохранения зарядовой четности и энергии и импульса. Из этого следует, что при 2(-аннигиляции покоящейся позитрон-электронной пары оба (-кванта разлетаются в противоположных направлениях (угол разлета равен 180 ) с одинаковой энергией m0c2 == 0,511 МэВ (-квантов. Если же импульс пары p отличен от нуля, то углы (рис.6) между направлениями разлета (-квантов будут отличаться от 180( на величину ( ( в лабораторной системе координат ), а их энергия уже не будет равна 0,511 МэВ. Диапазон изменения угла ( очень мал ( меньше 1). Распределение счета двойных совпадений по углам ( называют угловым распределением аннигиляционных фотонов (УРАФ). Если импульс пары p << m0c, то угол ( определяется соотношением

,                                                             (7)

а доплеровское уширение (E аннигиляционной линии дается выражением

.                                                              (8)

здесь p( и p|| - поперечная и продольная составляющие импульса р, соответственно (рис.6).

Рис.6. Схема разлета (-квантов при двухквантовой аннигиляции электрон-позитронной пары, k и k1 – импульсы (-квантов, p – импульс электрон позитронной пары

Таким образом, измерение скорости счета совпадений (-квантов при 2(-аннигиляции в зависимости от угла ( (отклонение угла разлета (-квантов от 180() или доплеровского уширения аннигиляционной линии (0,511 МэВ) (E( позволяет определить импульс e+-e– пар (или электронов, если импульс позитрона мал по сравнению с импульсом электрона).

Схема установки для измерения угловых распределений аннигиляционных фотонов представлена на рис.7 [1-3,14,15], а вид экспериментальный установки ИТЭФ - на рис.8. Позитроны из радиоактивного источника 1 попадают в исследуемое вещество 2 и аннигилируют там с испусканием двух (-квантов. Эти кванты разлетаются в разные стороны под некоторым углом друг к другу и регистрируются детекторами D1 и D2. Для проведения некоторых исследований используется позитронный конвертор 5, который помещается между источником позитронов 1 и исследуемым веществом 2. Входные окна 3 детекторов (-квантов D1 и D2 представляют собой щели с угловыми размерами (y и (z, расположенные параллельно друг другу и плоскости образца по разные стороны от образца (такая схема эксперимента называется параллельно-щелевая).

Рис.7. Схема измерения угловых распределений аннигиляционных фотонов

Рис.8. Вид экспериментальной установка УРАФ Института экспериментальной и теоретической физики им. А.И. Алиханова (Москва)

Условия, налагаемые на (y и (z, имеют вид

, ,                                         (9)

где (py, (pz - разрешения установки по проекциям импульса py и pz; me - масса электрона; c - скорость света; pmax - максимальная величина импульса электрона в веществе.

Число (-квантов, регистрируемых двумя детекторами одновременно (отбор таких случаев осуществляется схемой совпадений 4), описывается выражением

(10)

где A - нормировочная константа; ne(px,py,pz) - плотность распределения электронов по импульсам в исследуемом веществе. Учитывая условия (9), можно переписать (10) в виде

.                                       (11)

Обычно в качестве УРАФ используется не Nc((), а f(() (вероятность); при этом выбирают нормировочную константу A в (12) и (13) такой, чтобы выполнялось условие нормировки

.                                                               (12)

На рис.9 и 10 в качестве примера приведены спектры УРАФ необлученной пластины р-типа и необлученной пластин кремния р-типа с пористым слоем кремния на поверхности.

Таким образом, в параллельно-щелевой геометрии эксперимента число совпадений (-квантов представляет собой интеграл от импульсной плотности электронов по двум проекциям импульса электрона, параллельным плоскости исследуемого образца. Это дает возможность проводить исследования третьей проекции импульса электрона, перпендикулярной плоскости образца. В случае сферической симметрии импульсного распределения электронов из результатов экспериментов с

Рис.9. Угловые распределения аннигиляционных фотонов в монокристаллических образцах кремния: Si-монокристаллический, зеркальный, р-тип, ориентация <111>, КДБ – 10, h = 340 мкм): 1 – экспериментальная кривая УРАФ,  2,3 - параболическая и гауссова компоненты спектра соответственно. По оси абсцисс отложены номера каналов анализатора (цена канала 0,2 мрад), по оси ординат- счет двойных событий.

Рис.10. Угловые распределения аннигиляционных фотонов в пористых образцах кремния: Si – пористый; <111>; КДБ – 0,03; h = 360 – 370 мкм; HF:C2H5OH = 2 : 1; пористость 45 % ( 3 %; ( 2 гаусса + парабола ) (см. табл.1)): 1 – экспериментальный спектр суммарный спектр (сумма спектров 2, 3, 4), 2 – параболическая составляющая спектра, 3 – первая гауссова составляющая спектра, 4 – вторая гауссова составляющая спектра. По оси абсцисс отложены номера каналов анализатора (цена канала 0,2 мрад), по оси ординат- счет двойных событий.

Для параллельно-щелевой геометрией можно определить плотность распределения электронов по импульсам [1-3]

,                                                             (13)

где p = (mec - импульс электрона.

Угловое разрешение современных установок достигает 0,3 мрад и менее при хорошей статистике (104 - 105 импульсов на точку в максимуме кривой f((), что позволяет получить детальную структуру кривых УРАФ (см., например, [1, 2])). Кривые УРАФ могут содержать узкую и широкую компоненты. Узкая компонента обычно обязана своим происхождением медленным атомам парапозитрония, а широкая - аннигиляции свободных позитронов или позитрона o-Ps на электронах среды. При аннигиляции полностью термализованных атомов парапозитрония при комнатной температуре отклонение угла двух аннигиляционных (-квантов от 180( составляет всего ( ( 0,5 мрад, а для широкой компоненты ( ( 10 мрад Экспериментальные спектры хорошо описываются суперпозицией нескольких гауссовых функций, а в случае металлов добавляется параболическая составляющая. Каждая функция описывает определенный канал аннигиляции позитронов и характеризуется интенсивностью (вероятность аннигиляции) и дисперсией, однозначно связанной с энергией аннигилирующей пары.

Ниже рассматриваются методы определения размеров нанообъектов, их концентраций и химического состава среды, окружающей нанообъекты, по экспериментально измеряемым параметрам спектров ВРАФ и УРАФ для позитронов, аннигилирующих в пористых системах, дефектных материалах и наноматериалах и в полупроводниках типа германия и кремния и металлах, подвергнутых облучению различными элементарными частицами и -лучами, и других технически важных материалах на основе теоретических представлений, развитых в [18-24] и различные примеры их применений.

Определение размеров свободных объемов вакансий, пор, пустот в пористых системах, наноматериалах и дефектных материалах

Обычно для расчетов размера пор используется простая модель, в которой полость моделируется сферической ямой с бесконечным потенциальным барьером радиуса . Позитрон и позитроний находятся в этой полости и аннигилируют в ней. При этом парапозитроний  аннигилирует преимущественно на собственном электроне, а ортопозитроний  и позитрон аннигилирует на электронах среды, окружающей полость. Чтобы обеспечить возможность pick-off-аннигиляции постулируется, что в пограничной области размером  происходит перекрытие волновых функций позитрона и позитрона, входящего в состав , с волновыми функциями электронов среды. При этом радиус свободного объема поры  будет равен .

Простые квантовомеханические расчеты позволяют связать время жизни позитрона  и ортопозитрония  в полости  с размером полости R0  и  [19]

(14)

В этой формуле  нс [1-3] имеет смысл короткого времени жизни позитрона  или спинусредненного времени жизни позитрония  нс в объеме среды (вне поры или вакансии) [18-24].

Анализ аннигиляции  в материалах с известными значениями радиусов пор в молекулярных твердых телах и цеолитах на основе уравнения (14) показал [19], что величина Ǻ. Вообще говоря, значение величины  зависит от природы вещества. Поэтому уравнение (1) в нашем случае пористого кремния и кремния, облученного протонами, возможно применить лишь для оценок размеров радиусов пор. Отметим, что ВРАФ спектроскопия оказалась особо эффективным методом определения размеров пор и микропор и раcпределения пор по радиусам в пористых системах (адсорбенты, цеолиты, молекулярные твердые вещества и т.д.) [6,18-24].

Применим ту же самую квантовую модель  с целью получения связи между экспериментальными значениями  ((full width half-maximum)) узкой компоненты УРАФ и радиусом свободного объема . В этом случае соотношение между  и  для парапозитрония () имеет вид [19]

,                                                              (15)

где ,  и  выражаются в Ǻ и  соответственно. Отметим, что в формуле (15) и далее в (16) величина 16,6 имеет размерность [Å], в то время как величина  в  фактически является величиной безразмерной.

Используя уравнения (14), (15), можем оценивать радиусы свободных объемов в пористых системах, дефектных материалах и наноматериалах по измерению величин  узкой компоненты методом УРАФ. Отметим, что в рассматриваемых нами случаях кремния и кварца случаях для соотношения между  и  рационально использовать приближенную формулу [1,19]

,                                                        (16)

так как значение  для кремния в случае  в литературе не встречается. В формуле (16)  - ширина узкой компоненты в спектрах УРАФ, определяемая движением центра масс парапозитрония.

Преимущество метода УРАФ по сравнению с методом ВРАФ заключается в том, что метод УРАФ дает ориентационные зависимости  (вдоль направления измеряемых импульсов), в то время как метод ВРАФ дает средние значения величин . Но при этом на измерения спектров УРАФ затрачивается больше времени, чем в методе ВРАФ. Ниже приводятся данные по определению размеров нанообъектов и их концентраций методом УРАФ для пористого кремния, подложек кремния, облученных протонами, основе изложенных выше расчетных методов и экспериментальных данных, полученных ранее [2,3,15-17,25-31], и в ряде вновь проведенных экспериментов.

# Text boxes

4

Счет

2

1

Каналы

3